## Plan1
ANEXO XIV - PLANILHA ORCAMENTÁRIA
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: | IMPLANTAÇÃO DA 3ª FASE DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO QUILOMBO
valores em R$ | [5 empty] | data base COTAÇÕES JAN/2015
data base SINAPI OUT/2014
Nº | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[6 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
1 | LOTE 1 - CONSTRUÇÃO CIVIL | [7 empty] | 2678092.55
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 49622.95
1.1.1 | GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI (CÓDIGO SINAPI 73803/001) | m² | 24 | 227.77 | 5466.48 | 4798.39 | 668.09
1.1.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M MES ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (CÓDIGO SINAPI 73847/001) | mes | 12 | 1549.44 | 18593.28 | 16320.87 | 2272.41
1.1.3 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG (CÓDIGO SINAPI 73847/003) | mes | 12 | 1549.44 | 18593.28 | 16320.87 | 2272.41
1.1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (CÓDIGO SINAPI 74209/001) | m² | 7.2 | 399.02 | 2872.94 | 2521.82 | 351.12
1.1.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR (CÓDIGO SINAPI 73960/001) | un | 1 | 1414.97 | 1414.97 | 1242.04 | 172.93
1.1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (CÓDIGO SINAPI 73992/001) | m² | 300 | 8.94 | 2682 | 2354.21 | 327.79
1.2 | TANQUE DO REATOR | [7 empty] | 2594384.74
1.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (CÓDIGO SINAPI 73965/010) | m³ | 144.66 | 44.48 | 6434.48 | 5648.08 | 786.4
1.2.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (CÓDIGO SINAPI 5622) | m² | 413.31 | 4.18 | 1727.64 | 1516.5 | 211.14
1.2.3 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO (CÓDIGO SINAPI 74015/001) | m³ | 30.56 | 24.11 | 736.8 | 646.75 | 90.05
1.2.4 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO (CÓDIGO SINAPI 83532) | m³ | 16.4 | 376.02 | 6166.73 | 5413.05 | 753.68
1.2.5 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 1,00 KM (CÓDIGO SINAPI 74140/001) | m³ | 114.1 | 3.95 | 450.7 | 395.62 | 55.08
1.2.6 | ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA ATE 2M, ALTURA 1,00M (CÓDIGO SINAPI 10528) | m²/mês | 5616 | 14.93 | 83846.88 | 73599.39 | 10247.49
1.2.7 | CONCRETO ESTRUTURAL PARA ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C MÁX. 0,45 L/KG - MÍN. DE 350 KG DE CIMENTO/M³ (CÓDIGO 81405 SABESP) | m3 | 580.52 | 761.28 | 441938.27 | 387926.05 | 54012.22
1.2.8 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA (CÓDIGO SINAPI 5652) | m³ | 0.38 | 268.89 | 102.18 | 89.69 | 12.49
1.2.9 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 (CÓDIGO 81001 SABESP) | kg | 88934 | 10.03 | 892008.02 | 782989.78 | 109018.24
1.2.10 | FORMA METÁLICA TIPO PAINEL PARA ESTRUTURA - APARENTE (CÓDIGO 80908 SABESP) | m² | 2327.34 | 174.13 | 405259.71 | 355730.22 | 49529.49
1.2.11 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS (CÓDIGO SINAPI 74106/001) | m² | 23.82 | 8.59 | 204.61 | 179.6 | 25.01
1.2.12 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS (CÓDIGO SINAPI 73872/002) | m² | 10.93 | 49.29 | 538.74 | 472.9 | 65.84
1.2.13 | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 8 M3 (CÓDIGO SINAPI 72209) | m² | 58.05 | 19.73 | 1145.33 | 1005.35 | 139.98
1.2.14 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (CÓDIGO SINAPI 73631) | m² | 175.44 | 332.27 | 58293.45 | 51169.02 | 7124.43
1.2.15 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO (CÓDIGO SINAPI 6067) | m² | 35.09 | 31.61 | 1109.19 | 973.63 | 135.56
1.2.16 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA (PRESSAO DE 4 MIL LIBRAS (CÓDIGO SINAPI 73806/001) | m² | 2327.34 | 1.3 | 3025.54 | 2655.77 | 369.77
1.2.17 | PINTURA DE NATA DE CIMENTO 3 DEMAOS SOBRE SUPERFICIES ASPERA (CÓDIGO SINAPI 79513/001) | m² | 1268.79 | 2.66 | 3374.98 | 2962.5 | 412.48
1.2.18 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DO REATOR COM POLIURETANO VEGETAL (COTAÇÃO) | m² | 835.53 | 260.91 | 217998.13 | 191355.13 | 26643
1.2.19 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO INCLUSIVE CRAVACAO E EMENDAS 45T (CÓDIGO SINAPI 11414) | m² | 2432 | 156 | 379392 | 333023.97 | 46368.03
1.2.20 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓDIGO SINAPI 72884) | m³xkm | 91200 | 0.94 | 85728 | 75250.61 | 10477.39
1.2.21 | PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO FRISO ANTI-DERRAPANTE, PREPARO MANUAL (CÓDIGO SINAPI 73923/003) | m² | 99.5 | 49.28 | 4903.36 | 4304.09 | 599.27
1.3 | URBANIZAÇÃO | [7 empty] | 3684.12
1.3.1 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M (CÓDIGO SINAPI 74237/001) | m | 20 | 29.7 | 594 | 521.4 | 72.6
1.3.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (CÓDIGO SINAPI 5622) | m² | 84 | 4.18 | 351.12 | 308.21 | 42.91
1.3.3 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM (CÓDIGO SINAPI 73892/002) | m² | 75 | 36.52 | 2739 | 2404.25 | 334.75
1.4 | REDE DE ESGOTAMENTO | [7 empty] | 11020.96
1.4.1 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO (CÓDIGO SINAPI 73962/021) | m³ | 83.81 | 5.55 | 465.15 | 408.3 | 56.85
1.4.2 | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO (CÓDIGO SINAPI 73733) | m² | 69.84 | 3.37 | 235.36 | 206.6 | 28.76
1.4.3 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO (CÓDIGO SINAPI 74015/001) | m³ | 83.09 | 24.11 | 2003.3 | 1758.46 | 244.84
1.4.4 | TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM (CÓDIGO SINAPI 9819) | m | 42.8 | 44.61 | 1909.31 | 1675.96 | 233.35
1.4.5 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA (CÓDIGO SINAPI 74206/001) | unid | 4 | 1377.83 | 5511.32 | 4837.75 | 673.57
1.4.6 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. (CÓDIGO SINAPI 73888/005) | m | 42.8 | 3.33 | 142.52 | 125.1 | 17.42
1.4.7 | CURVA PVC 90G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 200MM (CÓDIGO SINAPI 1866) | unid | 5 | 141.64 | 708.2 | 621.65 | 86.55
1.4.8 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO (CÓDIGO SINAPI 73679) | m | 42.8 | 1.07 | 45.8 | 40.2 | 5.6
1.5 | SERVIÇOS DE APOIO PARA TUBULAÇÕES DE PROCESSO | [7 empty] | 6638.99
1.5.1 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO (CÓDIGO SINAPI 73962/021) | m | 40.96 | 7.23 | 296.14 | 259.95 | 36.19
1.5.2 | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO (CÓDIGO SINAPI 73733) | m² | 40.96 | 3.37 | 138.04 | 121.17 | 16.87
1.5.3 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO (CÓDIGO SINAPI 74015/001) | m³ | 40.96 | 24.11 | 987.55 | 866.85 | 120.7
1.5.4 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. (CÓDIGO SINAPI 73406) | m³ | 3.2 | 475.81 | 1522.59 | 1336.5 | 186.09
1.5.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (CÓDIGO SINAPI 74254/002) | kg | 256 | 10.03 | 2567.68 | 2253.87 | 313.81
1.5.6 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA (CÓDIGO SINAPI 74075/006) | m² | 8.96 | 125.78 | 1126.99 | 989.25 | 137.74
1.6 | SERVIÇOS DE APOIO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 12740.79
1.6.1 | ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO (CÓDIGO SINAPI 73962/021) | m | 182.78 | 7.23 | 1321.5 | 1159.99 | 161.51
1.6.2 | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG PARA REDE DE ESGOTO (CÓDIGO SINAPI 73733) | m² | 407.68 | 3.37 | 1373.88 | 1205.97 | 167.91
1.6.3 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO (CÓDIGO SINAPI 74015/001) | m³ | 182.78 | 24.11 | 4406.83 | 3868.24 | 538.59
1.6.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO (CÓDIGO SINAPI 74104/001) | unid | 4 | 145.58 | 582.32 | 511.15 | 71.17
1.6.5 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. (CÓDIGO SINAPI 73406) | m³ | 3.2 | 475.81 | 1522.59 | 1336.5 | 186.09
1.6.6 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. (CÓDIGO SINAPI 74254/002) | kg | 256 | 10.03 | 2567.68 | 2253.87 | 313.81
1.6.7 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA (CÓDIGO SINAPI 74075/006) | m² | 7.68 | 125.78 | 965.99 | 847.93 | 118.06
2 | LOTE 2 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, TUBULAÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 3176894.31
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS DO REATOR
2.1.1 | CONJUNTO DE PEÇAS INSERIDAS NO CONCRETO PARA INTERLIGAÇÃO COM OS EQUIPAMENTOS | CJTO | 1 | 42228.7 | 42228.7 | 37067.65 | 5161.05
2.1.2 | CONJUNTO DE SUPORTES METÁLICOS PARA ESTRUTURA SUBMERSA EM AMBIENTE AGRESSIVO (ESGOTO) CONFORME PROJETO | CJTO | 1 | 213048 | 213048 | 187009.99 | 26038.01
2.1.3 | CONJUNTO DE MODULOS SEPARADORES TRIFÁSICOS EM PLACAS DE POLIPROPILENO RÍGIDO, COM SISTEMA DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME PROJETO | CJTO | 1 | 1045484.64 | 1045484.64 | 917709 | 127775.64
2.1.4 | REATOR LAVADOR DE BIOGÁS, COM SISTEMA DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME PROJETO | CJTO | 1 | 39788.33 | 39788.33 | 34925.53 | 4862.8
2.1.5 | DECANTADOR LAMELAR DE ALTA TAXA EM PLACAS DE POLIPROPILENO RÍGIDO E BASE EM AÇO CARBONO COM PROTEÇÃO PARA AMBIENTE AGRESSIVO, COM SISTEMA DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, CONFORME PROJETO (2 POR MÓDULO DE REATOR) | CJTO | 2 | 778077.12 | 1556154.24 | 1365966.26 | 190187.98
2.1.6 | SISTEMA DE AERAÇÃO POR AR DIFUSO DE BOLHAS FINAS | CJTO | 1 | 125504.64 | 125504.64 | 110165.88 | 15338.76
2.1.7 | FORNECIMENTO DE ESCADA PARA ACESSO AOS REATORES CONFORME PROJETO | CJTO | 1 | 80829.12 | 80829.12 | 70950.45 | 9878.67
2.1.8 | FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE OPERAÇÃO DOS REATORES CONFORME PROJETO | CJTO | 1 | 73856.64 | 73856.64 | 64830.13 | 9026.51
2.2 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXTERNOS | [7 empty] | 517427.46
2.2.1 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS (REFERÊNCIA: COTAÇÕES)
2.2.2.1 | FORNECIMENTO DE PENEIRA ROTATIVA COM ALIMENTAÇÃO INTERNA COM Q=480 M³/H, ABERTURA DE TELA DE 1MM, INCLUSO SUPORTES E BANDEJAS, TESTES DE PERFORMANCE | CJTO | 1 | 182420.88 | 182420.88 | 160126.01 | 22294.87
2.2.2.2 | FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA RE-AUTOESCORVANTE COM Q = 160 M³/H, AMT=18 mca, MOTOR DE 20 CV, INCLUSO BOIAS E TESTE DE PERFORMANCE | CJTO | 1 | 42875 | 42875 | 37634.96 | 5240.04
2.2.2.3 | FORNECIMENTO DE SOPRADOR DE AR TRILOBULAR TIPO ROOTS, COM Q = 1200 m3/h / PRESSÃO DE 5,5 mca, MOTOR DE 40 CV, INCLUSO TESTES DE PERFORMANCE | CJTO | 1 | 43199.63 | 43199.63 | 37919.91 | 5279.72
2.2.2.4 | FORNECIMENTO DE DECANTER CENTRÍFUGO PARA LODO BIOLÓGICO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM TEOR DE SÓLIDOS DE 2%, Q = 10 m3/h, INCLUSO PAINÉL DA CENTRÍFUGA | CJTO | 1 | 198523.5 | 198523.5 | 174260.62 | 24262.88
2.2.2 | INTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS (REFERÊNCIA: COTAÇÕES)
2.2.2.1 | INSTALAÇÃO DE PENEIRA ROTATIVA COM ALIMENTAÇÃO INTERNA COM Q=480 M³/H, ABERTURA DE TELA DE 1MM, INCLUSO SUPORTES E BANDEJAS, TESTES DE PERFORMANCE | CJTO | 1 | 12266.4 | 12266.4 | 10767.24 | 1499.16
2.2.2.2 | INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA RE-AUTOESCORVANTE COM Q = 160 M³/H, AMT=18 mca, MOTOR DE 20 CV, INCLUSO BOIAS E TESTE DE PERFORMANCE | CJTO | 1 | 8166.84 | 8166.84 | 7168.72 | 998.12
2.2.2.3 | INSTALAÇÃO DE SOPRADOR DE AR TRILOBULAR TIPO ROOTS, COM Q = 1200 m3/h / PRESSÃO DE 5,5 mca, MOTOR DE 40 CV, INCLUSO TESTES DE PERFORMANCE | CJTO | 1 | 10607.21 | 10607.21 | 9310.83 | 1296.38
2.2.2.4 | INSTALAÇÃO DE DECANTER CENTRÍFUGO PARA LODO BIOLÓGICO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COM TEOR DE SÓLIDOS DE 2%, Q = 10 m3/h, INCLUSO PAINÉL DA CENTRÍFUGA | CJTO | 1 | 19368 | 19368 | 17000.91 | 2367.09
2.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES DE PROCESSO E ACESSÓRIOS (REFERÊNCIA: COTAÇÕES) | [7 empty] | 407505.37
LINHA 01 SAÍDA DO EFLUENTE AO TANQUE DE CONTATO (REF.COTAÇÕES)
2.3.1 | REDUÇÃO CONCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 12" x D.N. 10" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 1872.24 | 1872.24 | 1643.42 | 228.82
2.3.2 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 1" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 7 | 67.14 | 469.98 | 412.54 | 57.44
2.3.3 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 12" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 26 | 48.42 | 1258.92 | 1105.06 | 153.86
2.3.4 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 10" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 28 | 48.42 | 1355.76 | 1190.06 | 165.7
2.3.5 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 1.1/2" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | M | 14 | 99.16 | 1388.24 | 1218.57 | 169.67
2.3.6 | FLANGE 150 Lb ANSI B16.5 SO FF D.N. 10" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 6 | 511.32 | 3067.92 | 2692.97 | 374.95
2.3.7 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 1" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | m | 1 | 129.12 | 129.12 | 113.34 | 15.78
LINHA 02 SAÍDA BIOGÁS - INOX (REF.COTAÇÕES)
2.3.8 | TUBO Sch. 5S D.N. 4" A312-304 (REF.COTAÇÕES) | m | 40 | 213.05 | 8522 | 7480.47 | 1041.53
2.3.9 | PESTANA D.N. 4" A240-304 (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 2 | 96.84 | 193.68 | 170.01 | 23.67
2.3.10 | FLANGE CHAPA 150 Lb ANSI B16.5 SO RF D.N. 4" A240-304 (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 2 | 290.52 | 581.04 | 510.03 | 71.01
2.3.11 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 5S D.N. 4" A240-304 (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 7 | 244.04 | 1708.28 | 1499.5 | 208.78
2.3.12 | CURVA 45º RAIO LONGO SCH. 5S D.N. 4" A240-304 (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 290.52 | 290.52 | 255.01 | 35.51
2.3.13 | REDUÇÃO CONCENTRICA SCH 5S DN 6" x DN 4" A240-304 (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 355.08 | 355.08 | 311.68 | 43.4
2.3.14 | PESTANA D.N. 6" A240-304 (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 207.88 | 207.88 | 182.47 | 25.41
2.3.15 | FLANGE CHAPA 150 Lb ANSI B16.5 SO FF D.N. 6" A240-304 (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 400.27 | 400.27 | 351.35 | 48.92
2.3.16 | TUBO Sch. 5S D.N. 6" A240-304 (REF.COTAÇÕES) | m | 1 | 374.45 | 374.45 | 328.69 | 45.76
| LINHA 03 - ENTRADA DE AR (REF.COTAÇÕES) |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.17 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 1 " ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | m | 18 | 109.75 | 1975.5 | 1734.06 | 241.44
2.3.18 | FLANGE 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 1.1/2" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 6 | 114.92 | 689.52 | 605.25 | 84.27
2.3.19 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 10" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 3 | 1039.42 | 3118.26 | 2737.16 | 381.1
2.3.20 | REDUÇÃO CONCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 10" x D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 3 | 1446.14 | 4338.42 | 3808.19 | 530.23
2.3.21 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 10" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 6 | 1039.42 | 6236.52 | 5474.32 | 762.2
2.3.22 | CURVA 45º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 10" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 2 | 414.48 | 828.96 | 727.65 | 101.31
2.3.23 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 1.1/2" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 13 | 1134.96 | 14754.48 | 12951.24 | 1803.24
| LINHA 04 - DISTRIBUIDOR DE AR (REF.COTAÇÕES) |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.3.24 | FLANGE 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 3" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 14 | 198.84 | 2783.76 | 2443.53 | 340.23
2.3.25 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 12" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 1484.88 | 1484.88 | 1303.4 | 181.48
2.3.26 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 1.1/4" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | m | 1 | 1134.96 | 1134.96 | 996.25 | 138.71
2.3.27 | CAP AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 2 | 175.6 | 351.2 | 308.28 | 42.92
2.3.28 | FLANGE 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 3" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 2 | 198.84 | 397.68 | 349.07 | 48.61
2.3.29 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 10" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 70 | 1917.43 | 134220.1 | 117816.17 | 16403.93
2.3.30 | FLANGE 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 4" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 4 | 277.61 | 1110.44 | 974.72 | 135.72
2.3.31 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 12" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | m | 7 | 1917.43 | 13422.01 | 11781.62 | 1640.39
LINHA 05 - DESCARTE DE LODO (REF.COTAÇÕES)
2.3.32 | FLANGE 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 4" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 20 | 277.61 | 5552.2 | 4873.63 | 678.57
2.3.33 | FLANGE CEGO 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 4" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 3 | 402.85 | 1208.55 | 1060.85 | 147.7
2.3.34 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 3" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 102 | 102 | 89.53 | 12.47
2.3.35 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 2" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 1 | 126.54 | 126.54 | 111.08 | 15.46
2.3.36 | FLANGE 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 4" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 6 | 277.61 | 1665.66 | 1462.09 | 203.57
2.3.37 | FLANGE CEGO 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 581.04 | 581.04 | 510.03 | 71.01
2.3.38 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 3" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 12 | 253.08 | 3036.96 | 2665.79 | 371.17
2.3.39 | CAP AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 175.6 | 175.6 | 154.14 | 21.46
2.3.40 | FLANGE 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 4" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 36 | 277.61 | 9993.96 | 8772.53 | 1221.43
LINHA - 06 DESCARTE DE LODO ANAERÓBIO (REF.COTAÇÕES)
2.3.41 | FLANGE 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 4 | 459.67 | 1838.68 | 1613.96 | 224.72
2.3.42 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 4" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 2 | 154.94 | 309.88 | 272.01 | 37.87
2.3.43 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 3" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 2 | 253.08 | 506.16 | 444.3 | 61.86
2.3.44 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 4" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 4 | 256.3 | 1025.2 | 899.9 | 125.3
2.3.45 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 4" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 6 | 154.94 | 929.64 | 816.02 | 113.62
2.3.46 | REDUÇÃO CONCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 3" x D.N. 2 " ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 258.24 | 258.24 | 226.68 | 31.56
2.3.47 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 4" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 9 | 256.3 | 2306.7 | 2024.78 | 281.92
LINHA 07 - ALIM. DO REATOR TRECHO FINAL APÓS O HEADER (REF.COTAÇÕES)
2.3.48 | FLANGE 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 2 | 459.67 | 919.34 | 806.98 | 112.36
2.3.49 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 4" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 16 | 154.94 | 2479.04 | 2176.06 | 302.98
2.3.50 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 4" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 6 | 256.3 | 1537.8 | 1349.86 | 187.94
LINHA 08 - COLETA DE AMOSTRAS (REF.COTAÇÕES)
2.3.51 | FLANGE 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 3 | 459.67 | 1379.01 | 1210.47 | 168.54
2.3.52 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 3 | 327.96 | 983.88 | 863.63 | 120.25
2.3.53 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 6 " ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | m | 1 | 484.2 | 484.2 | 425.02 | 59.18
2.3.54 | CURVA 45º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 1.1/2" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 61.98 | 61.98 | 54.41 | 7.57
LINHA 09 - ALIM. DO REATOR RECALQUE BOMBA (REF.COTAÇÕES)
2.3.55 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 6 " ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | m | 22 | 484.2 | 10652.4 | 9350.5 | 1301.9
2.3.56 | CAP AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 12" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 2 | 451.92 | 903.84 | 793.38 | 110.46
2.3.57 | FLANGE D.N. 8" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 12 | 126.54 | 1518.48 | 1332.89 | 185.59
2.3.58 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 2 | 327.96 | 655.92 | 575.76 | 80.16
2.3.59 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 6" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 4 | 484.2 | 1936.8 | 1700.09 | 236.71
2.3.60 | FLANGE CEGO 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 8" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 916.75 | 916.75 | 804.71 | 112.04
2.3.61 | REDUÇÃO CONCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 8" x D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 968.4 | 968.4 | 850.05 | 118.35
2.3.62 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 6" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 13 | 484.2 | 6294.6 | 5525.29 | 769.31
2.3.63 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 2 | 327.96 | 655.92 | 575.76 | 80.16
2.3.64 | CURVA 45º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 1" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 2 | 47.77 | 95.54 | 83.86 | 11.68
2.3.65 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 6" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 7 | 484.2 | 3389.4 | 2975.16 | 414.24
2.3.66 | FLANGE 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 5 | 459.67 | 2298.35 | 2017.45 | 280.9
2.3.67 | FLANGE 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 459.67 | 459.67 | 403.49 | 56.18
2.3.68 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 2 | 327.96 | 655.92 | 575.76 | 80.16
2.3.69 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 6" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 14 | 484.2 | 6778.8 | 5950.32 | 828.48
2.3.70 | MEIA LUVA ROSCADA D.N. 1/2" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 49.71 | 49.71 | 43.63 | 6.08
2.3.71 | UNIÃO ROSCADA D.N. 1" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 47.77 | 47.77 | 41.93 | 5.84
2.3.72 | REDUÇÃO CONCENTRICA AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 1.1/4" x D.N. 1" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 109.75 | 109.75 | 96.34 | 13.41
2.3.73 | UNIÃO ROSCADA D.N. 1.1/4" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 58.1 | 58.1 | 51 | 7.1
2.3.74 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 6" ASTM A-106 B (REF.COTAÇÕES) | m | 6 | 484.2 | 2905.2 | 2550.14 | 355.06
LINHA 10 - ALIM. DO REATOR SUCÇÃO BOMBA (REF.COTAÇÕES)
2.3.75 | FLANGE 150 LIBRAS ANSI B16.5 SO RF D.N. 6" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 1 | 459.67 | 459.67 | 403.49 | 56.18
2.3.76 | CURVA 90º RAIO LONGO SCH. 40 D.N. 8" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | PÇ | 5 | 664.97 | 3324.85 | 2918.5 | 406.35
2.3.77 | TUBO AÇO CARBONO SCH 40 D.N. 8" ASTM A234-WPB (REF.COTAÇÕES) | m | 75 | 839.28 | 62946 | 55252.95 | 7693.05
2.3.78 | SUPORTES PARA TUBULAÇÃO (inclui abraçadeira, perfil U em aço carbono, Berço, Pintura anticorrosiva e chumbadores) (REF.COTAÇÕES) | vb | 1 | 52939.2 | 52939.2 | 46469.14 | 6470.06
2.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (REFERÊNCIA: COTAÇÕES) | [7 empty] | 86909.76
2.4.1 | 115PLUSF20 CARTUCHO CADWELD PLUS PARA ATERRAMENTO COR LARANJA - ref. ERICO | pç | 6 | 97.23 | 583.38 | 512.08 | 71.3
2.4.1.1 | 3SB32 01-0AA11 BOTÃO DE COMANDO MONTADO SIGNUM 3SB3 FURAÇÃO 22,5MM PLÁSTICO PRETO COM 1NA+1NF - ref. SIEMENS | pç | 8 | 55.12 | 440.96 | 387.07 | 53.89
2.4.1.2 | 3SB32 03–1HA20 Botão de comando EMERGÊNCIA cogumelo,Ø 40 mm, com trava, Destravamento giratório MONTADA SIGNUM 3SB3 FURAÇÃO 22,5MM Vermelho 1 NF - ref. SIEMENS | pç | 8 | 88.64 | 709.12 | 622.46 | 86.66
2.4.1.3 | 65PLUSF20 CARTUCHO CADWELD PLUS PARA ATERRAMENTO COR VERDE -ESCURO - ref. ERICO | pç | 6 | 24.52 | 147.12 | 129.14 | 17.98
2.4.1.4 | 90PLUSF20 CARTUCHO CADWELD PLUS PARA ATERRAMENTO COR CINZA - ref. ERICO | pç | 2 | 43.5 | 87 | 76.37 | 10.63
2.4.1.5 | 96061 LUMINÁRIA PARA GABINETE LINHA ECO 230V / 25W - 262x68 - ref. TASCO | pç | 2 | 406.79 | 813.58 | 714.15 | 99.43
2.4.1.6 | 96110 - CONJUNTO DE VENTILAÇÃO COMPLETA (VENTILADOR +GRADE INTERNA + FILTRO + GRELHA EXTERNA 130x130x44mm TENSÃO 220V POTÊNCIA 18VA Fluxo com filtro 37 m³/h CORRENTE 0,09A - ref. TASCO | pç | 2 | 201.72 | 403.44 | 354.13 | 49.31
2.4.1.7 | 96120 - CONJUNTO DE GRELHA E FILTRO (GRADE COM MOLDURA DE FIXAÇÃO + FILTRO + GRELHA EXTERNA) 130x130 Fluxo DE AR 118cm2 - ref. TASCO | pç | 2 | 41.96 | 83.92 | 73.67 | 10.25
2.4.1.8 | ABRAÇADEIRA TIPO D 1.1/2" COM PARAFUSO - ref. DISPAN | pç | 15 | 1.61 | 24.15 | 21.2 | 2.95
2.4.1.9 | Abraçadeiras Tipo D com Parafuso Pré - Zincada Ø 1" - ref. TERMOTECNICA | pç | 30 | 1.89 | 56.7 | 49.77 | 6.93
2.4.1.10 | Abraçadeiras Tipo D com Parafuso Pré - Zincada Ø 3/4" - ref. DISPAN | pç | 2 | 1.1 | 2.2 | 1.93 | 0.27
2.4.1.11 | AMPERIMETRO 96x96mm 50/5A - N1024050070050W1 - ref. ABB | pç | 2 | 145.26 | 290.52 | 255.02 | 35.5
2.4.1.12 | AMPERIMETRO 96x96mm 75/5A - N1024005070075W1 - ref. ABB | pç | 1 | 124.92 | 124.92 | 109.65 | 15.27
2.4.1.13 | ARRUELA DE PRESSÃO M5 - ref. DISPAN | pç | 200 | 0.15 | 30 | 26.33 | 3.67
2.4.1.14 | ARRUELA LISA M5 - ref. DISPAN | pç | 200 | 0.15 | 30 | 26.33 | 3.67
2.4.1.15 | BLOCO AUXILIAR 1NA+1NF - CA6-11N - ref. ABB | pç | 1 | 47.72 | 47.72 | 41.89 | 5.83
2.4.1.16 | BLOCO AUXILIAR 1NA+1NF FRONTAL - HK4-11 - ref. ABB | pç | 2 | 55.07 | 110.14 | 96.68 | 13.46
2.4.1.17 | BLOCO AUXILIAR 1NA+1NF FRONTAL - HKF1-11 - ref. ABB | pç | 1 | 53.24 | 53.24 | 46.73 | 6.51
2.4.1.18 | BLOCO AUXILIAR 2NA - CAF6-20K - ref. ABB | pç | 2 | 16.22 | 32.44 | 28.47 | 3.97
2.4.1.19 | BLOCO AUXILIAR 2NF - CAF6-02K - ref. ABB | pç | 2 | 16.27 | 32.54 | 28.56 | 3.98
2.4.1.20 | BOTÃO DE PULSO DUPLO NÃO ILUMINADO 1NA+1NF - MPD1-21B-11 - ref. ABB | pç | 1 | 58.99 | 58.99 | 51.78 | 7.21
2.4.1.21 | BOTÃO DE PULSO FACEADO VERDE 1NA - MP1-40G-10 - ref. ABB | pç | 5 | 43.33 | 216.65 | 190.17 | 26.48
2.4.1.22 | BOTÃO DE PULSO FACEADO VERMELHO 1NF - MP1-40R-01 - ref. ABB | pç | 4 | 43.33 | 173.32 | 152.13 | 21.19
2.4.1.23 | Braço CJ 40 para luminária - ref. TRÓPICO | pç | 1 | 471.87 | 471.87 | 414.2 | 57.67
2.4.1.24 | BRK 1968- PAINEL MODULAR 1900 x 600 x 800 mm (AxLxP) - PESO 191kG - ref. BRUM | pç | 1 | 3460.42 | 3460.42 | 3037.5 | 422.92
2.4.1.25 | BUCHA DE REDUÇÃO 3/4" PARA 1/2" - ref. WETZEL | pç | 2 | 3.47 | 6.94 | 6.09 | 0.85
2.4.1.26 | BUCHA NYLON S8 COM PARAFUSO E ARRUELA - ref. DISPAN | pç | 200 | 0.39 | 78 | 68.47 | 9.53
2.4.1.27 | BUCHA S8 - ref. SLPAR | pç | 50 | 0.81 | 40.5 | 35.55 | 4.95
2.4.1.28 | BUCHA S8 COM PARAFUSO - ref. DISPAN | pç | 15 | 1.61 | 24.15 | 21.2 | 2.95
2.4.1.29 | CABO 16mm2 750V VERDE - ref. FICAP | m | 5 | 10.14 | 50.7 | 44.5 | 6.2
2.4.1.30 | CABO PP 3x#1,5mm2 - ref. FICAP | m | 100 | 3.69 | 369 | 323.9 | 45.1
2.4.1.31 | CABO PP 3x#10mm2 - ref. FICAP | m | 260 | 20.48 | 5324.8 | 4674.02 | 650.78
2.4.1.32 | CABO PP 3x#25mm2 - ref. FICAP | m | 80 | 46.08 | 3686.4 | 3235.86 | 450.54
2.4.1.33 | CABO PP 4x#1,0mm2 - ref. FICAP | m | 470 | 3.55 | 1668.5 | 1464.58 | 203.92
2.4.1.34 | CABO PP 4x#10mm2 - ref. FICAP | m | 260 | 33.05 | 8593 | 7542.79 | 1050.21
2.4.1.35 | CABO PP 4x#4mm2 - ref. FICAP | m | 130 | 11.34 | 1474.2 | 1294.03 | 180.17
2.4.1.36 | CANALETA HELADUCT CINZA HD 3 NOMINAL L30xH50mm P-ABERTA - ref. HELLERMANN | pç | 1 | 21.76 | 21.76 | 19.1 | 2.66
2.4.1.37 | CANALETA HELADUCT CINZA HD 9 NOMINAL L50xH80mm P-ABERTA - ref. HELLERMANN | pç | 3 | 33.09 | 99.27 | 87.14 | 12.13
2.4.1.38 | CONDULETE COM TAMPA LB 1.1/2" - ref. WETZEL | pç | 3 | 22.67 | 68.01 | 59.7 | 8.31
2.4.1.39 | CONDULETE COM TAMPA LL 1.1/2" - ref. WETZEL | pç | 2 | 22.67 | 45.34 | 39.8 | 5.54
2.4.1.40 | CONDULETE COM TAMPA LR 1.1/2" - ref. WETZEL | pç | 3 | 24.48 | 73.44 | 64.46 | 8.98
2.4.1.41 | CONDULETE TIPO LL COM TAMPA 1" - ref. WETZEL | pç | 2 | 12.73 | 25.46 | 22.35 | 3.11
2.4.1.42 | CONECTOR DE MEDIÇÃO 8WA1 011-1MH11 - ref. SIEMENS | pç | 6 | 36.88 | 221.28 | 194.24 | 27.04
2.4.1.43 | CONECTOR DE PASSAGEM 1 PÓLO 16mm2 8WA1 204 - ref. SIEMENS | pç | 12 | 11.25 | 135 | 118.5 | 16.5
2.4.1.44 | CONECTOR DE PASSAGEM 1 PÓLO 2,5mm2 8WA1 011-1DF11 - ref. SIEMENS | pç | 40 | 7.26 | 290.4 | 254.91 | 35.49
2.4.1.45 | CONECTOR DE PASSAGEM 1 PÓLO 35mm2 8WA1 205 - ref. SIEMENS | pç | 3 | 33.09 | 99.27 | 87.14 | 12.13
2.4.1.46 | CONECTOR DE PASSAGEM 1 PÓLO 4mm2 8WA1 011-1DG11 - ref. SIEMENS | pç | 3 | 7.48 | 22.44 | 19.7 | 2.74
2.4.1.47 | CONECTOR TERRA (PE) 16mm2 8WA1 011-1PK00 - ref. SIEMENS | pç | 2 | 46.06 | 92.12 | 80.86 | 11.26
2.4.1.48 | CONECTOR TERRA (PE) 4mm2 8WA1 011-1PG00 - ref. SIEMENS | pç | 1 | 16.72 | 16.72 | 14.67 | 2.05
2.4.1.49 | CONTATO AUXILIAR 2NA+2NF - CA5-22M - ref. ABB | pç | 6 | 38.48 | 230.88 | 202.66 | 28.22
2.4.1.50 | CONTATOR 22A 220Vca - A26DA-30-10-75 - ref. ABB | pç | 2 | 175.55 | 351.1 | 308.19 | 42.91
2.4.1.51 | CONTATOR 32A 220Vca - A32D-30-10-75 - ref. ABB | pç | 4 | 326.87 | 1307.48 | 1147.68 | 159.8
2.4.1.52 | CONTATOR 9A 1NA - B6-30-01-80 - ref. ABB | pç | 1 | 82.93 | 82.93 | 72.79 | 10.14
2.4.1.53 | CONTATOR AUXILIAR 2NA+2NF 220Vca - K6-222-80 - ref. ABB | pç | 2 | 49.79 | 99.58 | 87.41 | 12.17
2.4.1.54 | CURSOR DE LIGAÇÃO 8WA1 822-7VH01 - ref. SIEMENS | pç | 3 | 15.44 | 46.32 | 40.66 | 5.66
2.4.1.55 | CURVA GALV. A FOGO 90° 1.1/2" - ref. WETZEL | pç | 3 | 25.37 | 76.11 | 66.81 | 9.3
2.4.1.56 | DISJUNTOR MOTOR 1,6~2,5A - MS116-2,5 - ref. ABB | pç | 1 | 242.29 | 242.29 | 212.68 | 29.61
2.4.1.57 | DISJUNTOR MOTOR 28~40A - MS450-40 - ref. ABB | pç | 1 | 1065.24 | 1065.24 | 935.05 | 130.19
2.4.1.58 | ELETRODUTO GALV. A FOGO 1.1/2" (3m) - ref. WETZEL | pç | 1 | 111.04 | 111.04 | 97.47 | 13.57
2.4.1.59 | ELETRODUTO GALV. A FOGO 1.1/2"" (3m) | pç | 2 | 111.04 | 222.08 | 194.94 | 27.14
2.4.1.60 | ELETRODUTO GALV. A FOGO 3/4" (3m) - ref. WETZEL | pç | 7 | 61.98 | 433.86 | 380.84 | 53.02
2.4.1.61 | FIM DE CURSO 1NAF - ref. MARGIRIUS | pç | 2 | 37.44 | 74.88 | 65.73 | 9.15
2.4.1.62 | FUSÍVEL DE PROTEÇÃO TIPO gG 80A TAMANHO 000 - 3NA3 824 - SIEMENS | pç | 3 | 15.49 | 46.47 | 40.79 | 5.68
2.4.1.63 | GARRA FINAL 8WA1 808 - ref. SIEMENS | pç | 5 | 7.33 | 36.65 | 32.17 | 4.48
2.4.1.64 | HORÍMETRO 220V - HR-220/60 - ref. COEL | pç | 4 | 226.99 | 907.96 | 796.99 | 110.97
2.4.1.65 | IHM PARA INVERSOR COM CABO INCLUSO Código ACS/H-CP-EXP - ref. ABB | pç | 1 | 5164.8 | 5164.8 | 4533.58 | 631.22
2.4.1.66 | INVERSOR DE FREQUENCIA 40CV 380/440V - ACS550-X1-072A-4 - ref. ABB | pç | 1 | 16140 | 16140 | 14167.42 | 1972.58
2.4.1.67 | LP 511 - POSTE DE 10m CÔNICO - ref. TRÓPICO | pç | 1 | 6456 | 6456 | 5666.97 | 789.03
2.4.2 | MOLDE GRC-16Y2 PARA CONEXÃO CABO 35mm² DERIVAÇÃO NO TOPO DA HASTE 5/8" - UTILIZAR SOLDA PLUS F20-65 - ref. ERICO | pç | 1 | 591.37 | 591.37 | 519.09 | 72.28
2.4.2.1 | MOLDE GYE-16Y4 PARA CONEXÃO CABO 70mm² PASSANTE NA LATERAL DA HASTE 5/8" - UTILIZAR SOLDA PLUS F20-115 - ref. ERICO | pç | 1 | 591.37 | 591.37 | 519.09 | 72.28
2.4.2.2 | MOLDE TAC-Y4Y4 CONEXÃO CABO PASSANTE 70mm² COM DERIVAÇÃO 70mm² - UTILIZAR SOLDA PLUS F20-90 - ref. ERICO | pç | 1 | 531.97 | 531.97 | 466.96 | 65.01
2.4.2.3 | PARAFUSO COM SEXTAVADO TAMANHO 8mm - ref. SLPAR | pç | 50 | 0.39 | 19.5 | 17.12 | 2.38
2.4.2.4 | PARAFUSO M5X15 SEXTAVADO - ref. DISPAN | pç | 200 | 0.77 | 154 | 135.18 | 18.82
2.4.2.5 | PORCA M5 - ref. DISPAN | pç | 200 | 0.32 | 64 | 56.18 | 7.82
2.4.2.6 | PORTA DOCUMENTOS FOLHA A4 - ref. TASCO | pç | 1 | 42.09 | 42.09 | 36.95 | 5.14
2.4.2.7 | PRENSA CABO 1/2" - ref. WETZEL | pç | 2 | 2.53 | 5.06 | 4.44 | 0.62
2.4.2.8 | RELÉ TEMPORIZADOR ESTRELA/TRIÂNGULO 220V - CT-SDD.22 - ref. ABB | pç | 2 | 129.12 | 258.24 | 226.68 | 31.56
2.4.2.9 | SECCIONADORA ATÉ 100A P/ FUS. T000 - XLP000 - ref. ABB | pç | 1 | 232.42 | 232.42 | 204.01 | 28.41
2.4.2.10 | SINALIZADOR LED AMARELO 220Vca - CL-523Y - ref. ABB | pç | 4 | 25.82 | 103.28 | 90.66 | 12.62
2.4.2.11 | SINALIZADOR LED VERMELHO 220Vca - CL-523R - ref. ABB | pç | 4 | 25.82 | 103.28 | 90.66 | 12.62
2.4.2.12 | SQ2K, Botoeiras Box Botton Kit Caixa Vazia com 2 furos - ref. STECK | pç | 4 | 54.23 | 216.92 | 190.41 | 26.51
2.4.2.13 | TEL-505 Caixa de Inspeção em Polipropileno Preta Ø 300x400mm - ref. TERMOTECNICA | pç | 2 | 45.19 | 90.38 | 79.33 | 11.05
2.4.2.14 | TEL-506 Tampa em Ferro Fundido Ø 300mm Aba Larga-Carga Máxima 200kg - ref. TERMOTECNICA | pç | 2 | 122.66 | 245.32 | 215.34 | 29.98
2.4.2.15 | TEL-541 Caixa em Poliamida 150x110x70mm Bocal Ø 1" (Dn 32) - ref. TERMOTECNICA | pç | 6 | 23.24 | 139.44 | 122.4 | 17.04
2.4.2.16 | TEL-5735 Cabo de Cobre Nu 35mm² - 7 Fios X Ø 2,50 mm (Nbr6524) - ref. TERMOTECNICA | m | 30 | 16.33 | 489.9 | 430.03 | 59.87
2.4.2.17 | TEL-5770 Cabo de Cobre Nu 70mm² - 7 Fios X Ø 3,45 mm (Nbr6524) - ref. TERMOTECNICA | m | 100 | 20.52 | 2052 | 1801.21 | 250.79
2.4.2.18 | TEL-5814 Hastes Cobreadas Alta Camada Ø 5/8" X 2,40m (Ø 14,3mm-Efetivo) - ref. TERMOTECNICA | pç | 6 | 72.76 | 436.56 | 383.21 | 53.35
2.4.2.19 | TEL-775 Barras Chatas em Alumínio 7/8" X 1/8" X 6m (70mm²) - sem Furos para captação - ref. TERMOTECNICA | pç | 30 | 28.08 | 842.4 | 739.44 | 102.96
2.4.2.20 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 35mm² com 1 furo - ref. INTELLI | pç | 10 | 3.85 | 38.5 | 33.79 | 4.71
2.4.2.21 | TP2100 - Luminária integrada para alojar equipamento elétrico com chassi removível com fotocélula integrada. - ref. TRÓPICO | pç | 1 | 640.44 | 640.44 | 562.17 | 78.27
2.4.2.22 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50/5A HB603 - N003650050H1 - ref. ABB | pç | 2 | 142.03 | 284.06 | 249.34 | 34.72
2.4.2.23 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 75/5A HB603 - N003650075H1 - ref. ABB | pç | 1 | 142.03 | 142.03 | 124.67 | 17.36
2.4.2.24 | RELE TEMPO 180S 220V 7PU06411AN80 | pç | 3 | 516.48 | 1549.44 | 1360.07 | 189.37
2.4.2.25 | CONTATOR CWCA0 40-00 220V WEG V26 | pç | 4 | 67.14 | 268.56 | 235.74 | 32.82
2.4.2.26 | CONECTOR PASSAGEM 2 5MM2 8WA1 011-1DF11 | pç | 11 | 8.39 | 92.29 | 81.01 | 11.28
2.4.2.27 | GARRA FINAL 8WA1 808 | pç | 2 | 8.39 | 16.78 | 14.73 | 2.05
2.4.3 | CSW-CK3F45-2000000 | pç | 2 | 61.98 | 123.96 | 108.81 | 15.15
2.4.3.1 | BLOCO CONTATO BC10-CSW 1NA | pç | 4 | 15.96 | 63.84 | 56.04 | 7.8
2.4.3.2 | CABO PP FLEXICOM 4X1,0MM 750V PT | m | 350 | 3.1 | 1085 | 952.39 | 132.61
2.4.3.3 | ELETRODUTO RR 3/4 A FOGO NBR 5598 BSP | pç | 9 | 36.15 | 325.35 | 285.59 | 39.76
2.4.3.4 | CURVA RR 3/4 X90 A FOGO NBR 5598 BSP | pç | 2 | 5.81 | 11.62 | 10.2 | 1.42
2.4.3.5 | CONDULETZEL LL BSP 3/4 | pç | 3 | 9.68 | 29.04 | 25.49 | 3.55
2.4.3.6 | CONDULETZEL LR BSP 3/4 | pç | 1 | 9.68 | 9.68 | 8.5 | 1.18
2.4.3.7 | CONDULETZEL C BSP 3/4 | pç | 1 | 9.68 | 9.68 | 8.5 | 1.18
2.4.3.8 | ABRACADEIRA D 3/4 C/ PARAFUSO DP630-2 | pç | 20 | 1.11 | 22.2 | 19.49 | 2.71
2.4.3.9 | PRENSA CABO 3/4 CINZA NYLON WG-15 C+P BSP | pç | 2 | 3.42 | 6.84 | 6 | 0.84
2.4.3.10 | BUCHA FIXACAO S-08 | pç | 20 | 0.34 | 6.8 | 5.97 | 0.83
2.4.3.11 | PARAFUSO FENDA PANELA 4,8X45MM S-8 | pç | 20 | 0.15 | 3 | 2.63 | 0.37
2.4.3.12 | CONDULETZEL E BSP 3/4" | pç | 3 | 9.04 | 27.12 | 23.81 | 3.31
2.4.3.13 | CABO MULTINAX FLEX HEPR 90G 3X2,5MM 1KV PT | m | 50 | 5.16 | 258 | 226.47 | 31.53
2.4.3.14 | LAMPADA VAPOR METALICO 150W E-27 OVOIDE 4000K | pç | 1 | 87.8 | 87.8 | 77.07 | 10.73
2.4.3.15 | REATOR V MET AFP C/ IGN EXT 150X220 MAEC-150/62 | pç | 1 | 69.6 | 69.6 | 61.09 | 8.51
2.4.3.16 | MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA PARA MEDIDOR DE VAZÃO | UN | 1 | 8392.8 | 8392.8 | 7367.06 | 1025.74
2.4.3.17 | BRAC P/LUM CJ-40/10 TB ACO ZF ECX 25,4MMx1000MM S/FIX | pç | 1 | 103.3 | 103.3 | 90.67 | 12.63
2.4.3.18 | BRACAD JB- 40 ZINC FOGO P/1 BRACO CJ40 P/ POST 6 POL | pç | 1 | 81.99 | 81.99 | 71.97 | 10.02
2.4.3.19 | POST.CC.LP531.ENG.H3.GJ.CL60.B93.T60.D | pç | 1 | 841.86 | 841.86 | 738.97 | 102.89
2.4.3.20 | TP2100 IPCT-40.10.A.B.G.1015.A.C.B.R.0.0.01.TRP | pç | 1 | 890.93 | 890.93 | 782.04 | 108.89
2.4.3.21 | SUPC.TPC.105/1.0.G.10.T60.B60.P200 | pç | 1 | 111.04 | 111.04 | 97.47 | 13.57
2.5 | FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE PROCESSO (REFERÊNCIA: COTAÇÕES) | [7 empty] | 34898.03
2.5.1 | VÁLVULA BORBOLETA DN3", DISCO FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 - GR.65.45.12, HASTE ASTM A 351 - GR. CF8M (316), SEDE ASTM A 276 - TIPO 410 | pç | 12 | 306.25 | 3675 | 3225.85 | 449.15
2.5.2 | VÁLVULA BORBOLETA DN4", DISCO FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 - GR.65.45.12, HASTE ASTM A 351 - GR. CF8M (316), SEDE ASTM A 276 - TIPO 410 | pç | 31 | 459.38 | 14240.78 | 12500.32 | 1740.46
2.5.3 | VÁLVULA BORBOLETA DN6", DISCO FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 - GR.65.45.12, HASTE ASTM A 351 - GR. CF8M (316), SEDE ASTM A 276 - TIPO 410 | pç | 4 | 697.03 | 2788.12 | 2447.37 | 340.75
2.5.4 | VÁLVULA BORBOLETA DN8", DISCO FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 - GR.65.45.12, HASTE ASTM A 351 - GR. CF8M (316), SEDE ASTM A 276 - TIPO 410 | pç | 2 | 1022.88 | 2045.76 | 1795.74 | 250.02
2.5.5 | VÁLVULA BORBOLETA DN10", DISCO FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 - GR.65.45.12, HASTE ASTM A 351 - GR. CF8M (316), SEDE ASTM A 276 - TIPO 410 | pç | 2 | 1531.25 | 3062.5 | 2688.21 | 374.29
2.5.6 | VALVULA DE RETENÇÃO DE DUPLA PORTINHOLA DN8", DISCO FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 - GR.65.45.12, HASTE ASTM A 351 - GR. CF8M (316), SEDE FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 - GR.65.45.12 | pç | 1 | 1171.1 | 1171.1 | 1027.97 | 143.13
2.5.7 | VALVULA ESFERA TRIPARTIDA DN1", DISCO AÇO INOXIDÁVEL, HASTE AÇO INOXIDÁVEL, SEDE | pç | 4 | 385.88 | 1543.52 | 1354.88 | 188.64
2.5.8 | VALVULA ESFERA TRIPARTIDA DN1.1/2", DISCO AÇO INOXIDÁVEL, HASTE AÇO INOXIDÁVEL, SEDE | pç | 4 | 557.38 | 2229.52 | 1957.04 | 272.48
2.5.9 | VÁLVULA GAVETA DN6", DISCO FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 - GR.65.45.12, HASTE ASTM A 351 - GR. CF8M (316), SEDE ASTM A 351 - GR. CF8M (316) | pç | 1 | 2388.75 | 2388.75 | 2096.8 | 291.95
2.5.10 | VÁLVULA GAVETA DN3", DISCO FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM A 536 - GR.65.45.12, HASTE ASTM A 351 - GR. CF8M (316), SEDE ASTM A 351 - GR. CF8M (316) | pç | 1 | 1514.1 | 1514.1 | 1329.35 | 184.75
2.5.11 | VÁLVULA AGULHA DN1/2", DISCO AÇO INOXIDAVEL, HASTE , SEDE | pç | 1 | 238.88 | 238.88 | 209.68 | 29.2
0
TOTAIS |  |  |  |  | 6901727.48 | 6058221.68 | 843505.8
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 6901727.48
Revisão outubro 2015
| Ricardo Ongaro Diretor Presidente RG: 25.649.844-1 CPF: 251.042.288-00 RESPONSÁVEL LEGAL |  |  |  |  | Antonio Carlos Sacolotto CREA 0600285751 Engenheiro Civil RESPONSÁVEL TÉCNICO